주요 심사내용

□ 공 사 명: 2019년 지하철 환기구 개선공사

□ 사업개요

위 치	지하철 3호선 신사~잠원역(#3-129번 환기구), 4호선 성신여대입구역(#4-046,047,049,050,051번 환기구) 외 지하철 1~4호선 환기구 정비공사 대상 구간
공사개요	◦철 거 공 : 철근구조물 헐기 10.5㎥ 등 ◦신 설 공 : 레미콘 타설 16.62㎥, 강화유리 설치 27.14㎡ 등 ◦차수문 제작 및 설치공 : 차수문 제작 및 설치 21,78㎡ ◦환기구 정비(H-beam 및 사다리 설치 등), 부대공 등
공사기간	착공일로부터 210일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	691,000	천원
○	심사금액	:	676,253	천원
○	절 감 액	:	14,747	천원
○	절 감 률	:	2.1	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

○ 자재단가 조정

- 소철선(어니얼링, 4.0mm): 1,340원/kg → 1,179원/kg

- 보통시멘트: 102.273원/kg → 87원/kg 외 4개 조정

○ 제비율, 일위대가 등 조정

- 일반관리비: 6.0% → 5.5%(추정가격 5~30억미만, 전문공사)

- 공구손료, 잡재료비: 경비로 조정

- 수평판석보수: 서울형품셈 기준으로 조정

- 안전유도원, 공사안내간판: 경비로 조정

- 보도용블럭포장, 경계석 철거: 표준품셈(공통) 1-4-3(6) 기준으로 조정

- 안전휀스 설치: 인력품 할증 제외, 경비로 조정

- 시멘트,석재,폐기물운반비: 적재시간(t1:10분 초과) 유류비 제외, 경비로 조정

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심사 대상: 해당없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

○ 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)