주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2020년 불광천/홍제천 차집관로 보수공사(사각)

□ 사업개요

위 치	불광천/홍제천 일원
공사개요	차집관거 1.8x1.8m ~ 2.28x2.28m L = 814m 단면보수
공사기간	2020.05.~2020.12.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	3,000,000	천원
○	심사금액	:	2,902,000	천원
○	절 감 액	:	98,000	천원
○	절 감 률	:	3.3	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자 재

- 못 N75 : 1,150원/kg→ 1,093원/kg 등 12개 자재단가 조정

◦ 일위대가 등

- 파쇄물 운반 : 표준품셈(8-2-8) 적용

- 콘크리트 절단 : 표준품셈(1-7-1) 적용

- 철근콘크리트 깨기 : 표준품셈(12-3-2) 적용 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 운영)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장 등)는 공사 시방서에 표기