주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2020년 우장산동외 10개동 상수도공사(장기계속)

□ 사업개요

위 치	강서구 우장산동, 발산1동, 가양1~3동, 공항동, 방화1~3동, 화곡6동, 등촌3동
공사개요	상수도관 부설 D15~300mm L=1,165m 상수도 밸브설치 80~300mm 50개소
공사기간	착공일로부터 2021년 6월 30일까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	733,460	천원
○	심사금액	:	729,100	천원
○	절 감 액	:	4,360	천원
○	절 감 률	:	0.6	%

□ 주요 심사내용

◦ 자 재

- 모래 : 30,000원/㎥→ 29,000원/㎥ 등 3개 자재단가 조정

○ 일위대가 등

-  주름마디스테인레스관 부설공 : 표준품셈(1-3-4) 적용 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)