주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 관내 보도블럭 유지보수 공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	마포구 관내
공사개요	보도블록 포장 : 108a, 측구설치 : 510m, 경계석 설치 : 1,290m 등
공사기간	착공일로부터 2021. 12. 31.까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	706,585	천원
○	심사금액	:	696,000	천원
○	조 정 액	:	10,585	천원
○	조 정 률	:	1.50	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 : 각재외 6종

- 각재: 490,354원/㎡→ 육송 365,375원/㎡ (감1,097천원)

◦ 일위대가 조정

- 아스팔트포장깨기 : 지세 할증 조정 (감1,174천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 폐기물 처리 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요