주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 서초구청 관내 상수도시설물 설치 및 소화전 보수공사(장기계속 단가계약)

□ 사업개요

위 치	강남수도사업소 서초구 관내
공사개요	- 노후밸브 교체: D=80~70mm, 196개소 - 제수변실 설치 및 정비: D=80~1300mm, 342개소
공사기간	착공일로부터 2022년 6월 30일까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,074,799	천원
○	심사금액	:	1,073,718	천원
○	절 감 액	:	1,081	천원
○	절 감 률	:	0.10	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 각재(외송): 406,586원/㎡→365,375원/㎡ 등 14개 품목 조정 (감148천원)

○ 일위대가

- 주름마디스테인레스관 부설공 : 공구손료3%→2%(표준품셈1-3-4) (감3천원)

- 조명시설 설치 및 철거 : 잡재료비 3→2% (감71천원)

- 하수도복구공(TS접합) : 노무품 조정(품셈 토목6-4-1) (감514천원)

○ 중기단가산출

- 저소음아스팔트 포장절단 T=15cm→ T=12.5cm (감0천원)

ㆍ시공량 및 블레이드 소모량 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 해당 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요