주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사

□ 사업개요

위 치	역삼동676~삼성동141-30번지간
공사개요	장기사용 상수도배관공사 D=200~800mm, L=952m
공사기간	착공일로부터 200일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,640,900	천원
○	심사금액	:	1,606,000	천원
○	절 감 액	:	34,900	천원
○	절 감 률	:	2.13	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 경유외 9종

- 경  유 : 1,189.25원/L→1,287.2원/L (증3,641천원)

○ 일위대가

- 방진덮게 설치 : 재+노+경→ 경비

- 강관접합800mm, 야간 : 노무품 조정(표준품셈 6-3-2) (감772천원)

- 강관절단800mm, 야간 : 노무품 조정(표준품셈 6-3-4) (감135천원)

- 라인스토핑 400mm, 800mm : 재료비, 경비 조정 (감10,058천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요