주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 하수도 준설공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	은평구 관내
공사개요	하수도 준설 V=745㎥, 하수도 세정 L=49,531m
공사기간	착공일로부터 2021년 12월 31일까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	970,000	천원
○	심사금액	:	941,500	천원
○	조 정 액	:	28,500	천원
○	조 정 률	:	2.94	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 : 경유외 4종

- 경  유 : 1,187.03원/L→1,189.8원/L   (증220천원)

○ 일위대가 조정

- 흡입준설(B타입 3.0㎥)  : 할증 조정(표준품셈 6-9-7) (감815천원)

- 하수도 수로암거 준설(흡입식) : 할증 조정(표준품셈 6-9-8) (감953천원)

- 장비단가(수방) 수방비상 야간 발령시 할증 조정(1.875→1.5) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(집토장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 이설비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요