주요 심사내용

□ 공 사 명: 2021년 하수시설물 준설공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	동대문구 관내
공사개요	하수도 준설 V=3,180㎥, 하수도 세정 L=25,000m
공사기간	2021년 3월 ~ 12월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,208,310	천원
○	심사금액	:	1,192,090	천원
○	조 정 액	:	16,220	천원
○	조 정 률	:	1.34	%

□ 주요 심사내용

○ 일위대가 조정

- 기계준설: 로더(타이어) 작업효율 조정(0.45 → 0.50) (감14,513천원)

- 빗물받이 흡입식준설: 교통신호수 내역으로 분리 (감941천원)

○ 제경비 조정

- 건설하도급대금지급 보증서발급수수료: 제외 (감766천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 운반경로(집토장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 이설비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요