주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 걷기편한 보도정비공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	성북구 관내
공사개요	보도블록 포장 35a, 아스팔트 포장 20a, 측구 설치 270m 등
공사기간	2022. 3. ~ 12.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	527,151	천원
○	심사금액	:	525,300	천원
○	절 감 액	:	1,851	천원
○	절 감 률	:	0.35	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 시멘트 등 4종

- 시멘트 : 130원/Kg→125원/Kg (감138천원)

○ 일위대가

- L형 측구 설치 : 노무품 조정(표준품셈6-1-3)  (감1,046천원)

- 콘크리트깨기 : 백호 잡재료비 조정(표준품셈8-4-8) (감88천원)

- 잔토운반 집하장-매립지 : 운반속도 등 조정(서울형품셈) (감4,690천원)

○ 제비율

- 이윤 : 13%→15% (증5,713천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 폐기물 처리비 등 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)