주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 관내 보도 유지보수공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	중구 관내
공사개요	보도유지관리 등
공사기간	2022. 3. ~ 2022.12.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,361,376	천원
○	심사금액	:	1,334,480	천원
○	절 감 액	:	26,896	천원
○	절 감 률	:	1.98	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 경유 등 8종

- 경 유 : 1,383.42원/L→1,424.8원/L (증770천원)

- 와이어매쉬 #8-150-150 : 1,900원/㎡→1,080원/㎡ (감1,672천원)

○ 일위대가

- 보도블럭 소규모보수 10㎡이하 : 기구손료 조정(표준품셈1-10-24) (감1,062천원)

- 잔토처리 : 적재시 10분초과에 따른 재료비 공제 (감340천원)

- 잔토운반 야간 24톤+0.4BH, 매립지 : 야간→주간 (감2,681천원)

○ 제비율

- 고용개선지원비 : 제경비 제외 공종으로 변경

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 이전비 및 폐기물처리비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)