주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 지하철 2~4호선 고가 및 철교 개량공사

□ 사업개요

위 치	지하철 2~4호선 고가 및 교량
공사개요	균열보수 131m, 단면보수 615㎡, 탄소섬유보강 76㎡, 시선유도도색 593㎡, 배수관 909m, 부분도장 346㎡, 낙석방지공 130m, 조류방지시설 1,213㎡, 실링보수 1,353m 등
공사기간	착공일로부터 260일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	950,000	천원
◦	심사금액	:	939,000	천원
◦	조 정 액	:	11,000	천원
◦	조 정 률	:	1.16	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 스테인레스 배관(100A) : 21,000원/m → 20,560원/m

- 직교클램프 : 1,552원/kg → 1,232원/kg

- 고철(스텐레스) : -1,350원/kg → -1,480원/kg 등

◦ 일위대가 조정

- 특별인부 : 2021년 상반기 노임단가 적용 (감 5,631천원)

- 콘크리트면정리 등 : 공구손료 등 경비 재료비 항목 적용

- 덮개판철거,물끊기설치 : 공구손료 등 경비 산출시 노임 할증 제외

- 전자인력관리단말기 : 대여비 조정 (감 375천원)

- 폐기물처리비 : 건설폐재류 중간처리비 등 단가 조정 (감 411천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음