주요 심사내용

□ 공 사 명 : 군자동 보도지장물 정비사업

□ 사업개요

위 치	군자로 63 ~ 면목로 21
공사개요	- 보도정비 : 32a - 아스팔트 포장 : 66.9a
공사기간	착공일로부터 4개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	520,780	천원
○	심사금액	:	489,597	천원
○	절 감 액	:	31,183	천원
○	절 감 률	:	6.0	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,318원/ℓ → 1,538.9원/ℓ(2018년 7월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 경  유 : 1,014원/ℓ → 1,359.3원/ℓ(2018년 7월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 아스팔트유제(RSC-3,4) 155,000원/(D/T) → 135,000원/㎥ 등 10개 자재단가 조정

◦ 일위대가 조정

- 합판거푸집 조정 : 표준품셈 6-3-1적용(18년 개정품)

◦ 단가산출서 조정

- 콘크리트타설(장비사용, 소형) 조정 : 표준품셈 6-1-1적용

- 우수관 연결관접합 및 부설 조정 : 표준품셈 16-2-5적용(18년 개정품)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)