주요 심사내용

□ 공 사 명 : 금호동4가 578~641 외 3개소 배급수관정비공사

□ 사업개요

위 치	금호동4가 578~641 외 3개소
공사개요	- 노후 상수도관 정비 ․ D=20~300㎜, L=1,780m
공사기간	‘18.4~’18.11(7개월)

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	839,808	천원
○	심사금액	:	827,507	천원
○	절 감 액	:	12,301	천원
○	절 감 률	:	1.5	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,501.6원/ℓ → 1,502.8원/ℓ(2018년 3월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 경  유 : 1,318.0원/ℓ → 1,319.8원/ℓ(2018년 3월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

◦ 일위대가 조정

- 아스팔트 포장절단 : 표준품셈 10-4-2-9적용

- 조명시설, 경광등 설치 및 철거 조정 : 표준품셈 16-5-2적용

- 경광등 설치 및 철거 발전기 조정 : 5kw → 1kw

◦ 단가산출서 조정

- 파쇄물운반 인력상차비 조정 : 표준품셈 8-10적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)