주요 심사내용

□ 공 사 명 : 대흥역~염리동 우체국외 3개소 송배수관 정비공사

□ 사업개요

위 치	마포구 대흥동 267-1 주변
공사개요	- 노후 상수도관 정비 구경 150~ 1,650㎜, 연장 1,134m
공사기간	2018.5 ~ 2018.11

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,314,000	천원
○	심사금액	:	2,286,000	천원
○	절 감 액	:	28,000	천원
○	절 감 률	:	1.2	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,502.8원/ℓ → 1,489.8원/ℓ 등 4개 자재 단가 조정

◦ 일위대가 조정

- 아스팔트 포장절단 : 표준품셈 적용

- 콘테이너 가설사무실, 창고  : 운반비 제외

- 강관 도장(내·외부) 1,600mm야간 : 표준품셈 적용 등

◦ 단가산출서 조정 등

- 굴삭기(브레이커) 조합 조정 : 잡재료비 조정 (22% → 16%)

- 동력분무기 조정 휘발유 7.5L → 1.3L

- 일반관리비 6% → 5.5% 수정 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 도로복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)