주요 심사내용

□ 공 사 명 : 랫서팬터사 방사장 조성공사

□ 사업개요

위 치	과천시 광장로 102 서울대공원 동물원 (구)북한동물전시관 일대
공사개요	A=1,228.65 ㎡ / 제1방사장 152.1㎡, 제2방사장 177.93㎡, 제3(격리)방사장 102.15㎡, 냉방실 21㎡
공사기간	착공일로 부터 120일간

□ 심사평가 결과

구분	설계금액(천원)	심사금액(천원)	절감액(천원)	절감율(%)
총괄	580,171	568,876	11,295	1.95
토목	267,583	262,193	5,390	2.01
조경	159,794	157,161	2,633	1.65
건축	145,390	143,017	2,373	1.63
기계	7,404	6,505	899	12.14

【 토  목 】

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,528.02원/ℓ → 1,500.4원/ℓ등 7개 자재단가 조정

◦ 중기산출 조정

-  철근 운반 : 공사원가방식으로 산정, 경비로 변경

- 굴삭기 0.7+브레이카 : 잡재료비 수정(22%→16%)

◦ 일위대가 조정

- 몰 탈 : 건설공사 표준품셈(건축15-1-1) 반영 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

【 조 경 】

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 조사단가 적용 : 대나무 등 8종

◦ 일위대가 등 조정

-  앵커볼트 설치 : 서울형 품셈 적용(△136천원)

□ 사업부서 협의 결과

◦ 이견 없음

【 건 축 】

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 조사단가 적용 : 비계안정장치외 3개 품목

◦ 일위대가 등 조정

-  콘크리트 보수 보강 : 노무수량 오류 수정(△657천원)

-  본타일 : 견적품 → 품셈적용(△550천원)

-  선홈통 : 노무수량 오류수정(△42천원)

□ 사업부서 협의 결과

◦ 이견 없음

【 기 계 】

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 전기온수기 조정

- 전기온수기(30Liter)/대 : 300,000원 → 297,000원 (감 3,000원)

◦ 일위대가 조정 : 게이트밸브 등 14종

- 노무비 산출 : 공량방식 적용 → 서울형품셈 및 표준품셈 적용

◦ 제비율 조정 : 간접노무비 외 5종

- 기계설비 단독발주 제비율 적용 → 토목공사 통합발주 제비율 적용

◦ 관급자재 : 관급자관급자재로 산업안전보건비 미적용

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음