주요 심사내용(토목)

□ 공 사 명 : 망원동 도로확장 및 공영주차장 건설사업-토목

□ 사업개요

위 치	마포구 망원동 460-5 일원
공사개요	- 도로확장 : B=10~12m, L=780m - 주차장 건설 : 지상1층 및 부대시설 1식 - 상부조성계획 : 편의시설, 공원조성, 어린이놀이터, 체육시설 등
공사기간	‘18.12~’19.12(12개월)

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	6,603,982	천원
○	심사금액	:	6,256,278	천원
○	절 감 액	:	347,704	천원
○	절 감 률	:	5.3	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 아세틸렌 13,000원/kg → 10,652원/kg 등 15개 자재단가 조정

◦ 일위대가 조정

- 방수층보호재 조정 : 건축표준품셈 12-1-3 적용

- 점자블록포장 조정 : 표준품셈 10-3-3적용

◦ 단가산출서 조정

- 콘크리트 타설(폄프차) 조정 : 표준품셈 6-1-2적용

- 다웰바 조정 : 표준품셈 6-3-8적용

- 말뚝박기용 천공 조정 : 표준품셈 5-6-1적용

- 도로경계석 조정 : 표준품셈 10-5-3적용

- 수축줄눈 조정 : 표준품셈 10-3-2-3적용

- 아스팔트표층(인력식) 조정 : 표준품셈 10-3-1-3적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)