주요 심사내용

□ 공 사 명 : 광나루 잠원 수영장 노후상수관로 교체공사

□ 사업개요

위 치	한강수영장(광나루, 잠원)
공사개요	노후상수관로 교체 및 보도정비 - 상수관 배관 D=65~350mm, L=3,449m, - 보차도 블록 포장 21,822m2, 화강판석 346m2
공사기간	착공일로부터 2021년 5월 30일

□ 심사평가 결과

구 분	요청금액	심사금액	절 감 액	절감률
총괄	2,850,870	2,501,885	348,985	12.24%
토목	984,060	769,964	214,096	21.76%
기계	1,866,810	1,731,921	134,889	7.23%

□ 주요 심사내용(토목)

◦ 자 재

- 소철선 : 1404원/kg → 1,360원/kg 등 10개 품목 단가 조정

○ 일위대가 등

- 화강판석포장 : 서울형품셈 적용

- 모르터 배합(1:3) : 품셈(건축) 9-1-1 적용

- 잔토처리(토사) : 품셈(공통) 8-1-3 적용

- 무근콘크리트깨기 : 품셈(공통) 8-2-3 적용

- 아스팔트 포장깨기 : 품셈(공통) 8-2-3 적용

- 콘트리트 포장깨기 : 품셈(공통) 8-2-3 적용

- 보도블럭철거 : 서울형품셈 적용

- 잔토처리(토사) : 품셈(공통) 8-1-3 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 도로복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

주요 심사내용

□ 공 사 명: 광나루 잠원 수영장 노후상수관로 교체공사(기계)

□ 사업개요

위 치	한강수영장(광나루, 잠원)
공사개요	○ 상수도 배관공사 등 - 광나루, 잠원수영장 노후배관 공사
공사기간	착공일로부터 ~ 2021년 5월 30일까지

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	1,866,810	천원
◦ 심사금액:	1,726,720	천원
◦ 절 감 액:	140,090	천원
◦ 절 감 률:	7.50	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 배관용스테인리스강관 등 93종

- 배관용스테인리스강관(350A)/m: 145,235원 → 123,165원(감22,070원)

- 심정용 수중펌프(2HP)/대: 2,058,000원 → 1,693,000원(감365,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 접지선 설치 등 48종

- 접지선 설치(14㎟이하): 배전전공 0.006 → 내선전공 0.006

- 강관 배관(용접) 철거: 노무비 10% 감(암거내)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음