주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2018년 동부수도사업소관내 긴급누수복구공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	동부수도사업소관내(성동구, 광진구, 중랑구, 동대문구)
공사개요	- 누 수 복 구 : 1,330개소 - 불용관 정비 : 760개소
공사기간	착공일로부터 ~’19.06.30.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	3,671,360	천원
○	심사금액	:	3,551,140	천원
○	절 감 액	:	120,220	천원
○	절 감 률	:	3.3	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 환율 : 1,065.5원/$ → 1071.4원/$(2018년 연도초 최초환율)

- 휘발유 : 1,490.1원/ℓ → 1,500.4원/ℓ(2018년 5월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 경  유 : 1,304.7원/ℓ → 1,319.6원/ℓ(2018년 5월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 초속경시멘트 900원/kg → 850원/kg 등 35개 자재단가 조정

◦ 일위대가 조정

- 아스팔트 포장절단 : 표준품셈 10-4-2-9적용

- 흄관 절단공 조정 : 표준품셈 16-2-5-3적용

- CONC-인력타설 조정 : 표준품셈 6-1-1적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)