주요 심사내용

□ 공 사 명 : 3.1운동 100주년 기념 시민공간 조성공사

□ 사업개요

위 치	종로구 삼일대로
공사개요	- 화강판석 포장 2,860㎡ - 시설물 공사 1식, 기타부대공 1식
공사기간	‘18.7~’18.12(6개월)

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,363,900	천원
○	심사금액	:	2,151,734	천원
○	절 감 액	:	212,166	천원
○	절 감 률	:	9.0	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,501.6원/ℓ → 1,540.5원/ℓ(2018년 6월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 경  유 : 1,318.0원/ℓ → 1,360.9원/ℓ(2018년 6월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 외송각재 434,130원/㎥ → 369,000원/㎥ 등 20개 자재단가 조정

◦ 내역서 등 조정

- 산업안전보건관리비 조정 : 1.2% → 1.86%+5,349천원

◦ 일위대가 조정

- 포장깨기 – 굴삭기 0.4㎥사용(아스팔트) 조정 : 표준품셈 8-17적용

- 잡철물 철거공 조정 : 기계표준품셈 1-5 적용

- 화강석 판붙임공 조정 : 서울형품셈 적용

- 합판거푸집 조정 : 표준품셈 6-3-1적용

◦ 중기단가산출서 조정

- 굴삭기+브레이크 조합시 잡재료비 조정 : 표준품셈 9-3적용

- 기층아스콘포설 및 다짐 조정 : 표준품셈 10-3-1-3 적용

- 표층아스콘포설 및 다짐 조정 : 표준품셈 10-3-1-3 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음, 있음(위원회 운영), 있음(위원회 미운영)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)