주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 강남역 주변 사각형거 보수보강공사

□ 사업개요

위 치	서초구 서초동 1320-10 ~ 1317-3번지 간
공사개요	☐ 3@1.2x4.0~2.5x3.4m, L=345m(부분보수)
공사기간	착공일로부터 2019.12.18.까지

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,661,860	천원
◦	심사금액	:	1,646,358	천원
◦	절 감 액	:	15,502	천원
◦	절 감 률	:	0.9	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 환  율: 1,170.4원/＄ → 1,169.2원/＄(7월 발표자료)

- 경   유: 1,324.61원,/L → 1,321.3원/L(한국석유공사 7월 발표자료)

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 중성화방지제 도포 : 잡재료비 6% → 4%(건축11-2-4)

◦ 제경비율 조정

- 건설기계대여대금지급보증수수료 : 0.49% → 0.32%

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 심의완료

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)