주요 심사 내용

□ 공 사 명: 대방천 복개구조물 보수보강공사(5,6구간)

□ 사업개요

위 치	상도동 356-141 ~ 상도동 316-5
공사개요	단면보수 2,856.98㎡, 기타부대공 1식
공사기간	2018. 4. ~ 12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	705,980	천원
◦	심사금액	:	700,330	천원
◦	절 감 액	:	5,650	천원
◦	절 감 률	:	0.8	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 물: 1.6원/ℓ → 1.29원/ℓ

- 에폭시주입제(저점도): 1,800원/kg → 17,000원/kg

- 전등(백열전구): 500원/개 → 300원/개 등 7종 거래실례가격 적용

◦ 내역서 및 일위대가

- 내화학성 코팅공: 품셈기준 조정(토목12-1-1, 건축17-3-2)

- 구체접착강화제도포: 품셈기준 조정(건축17-2-2)

- 내산폴리머 모르터바르기: 기구손료 제외(품에 포함)

- 초속경시멘트타설: 노무품 조정(건축15-3)  등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견: 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상: 있음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)