주요 심사 내용

□ 공 사 명: 반포대로28길 주변 외 1개소 하수암거보수공사

□ 사업개요

위 치	서초구 서초대로40길 41 ~ 서초대로50길 24
공사개요	☐ 4.0x2.5~4.2x2.5m, L=500m(부분보수)
공사기간	착공일로부터 150일 간

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,112,551	천원
◦	심사금액	:	1,109,300	천원
◦	절 감 액	:	3,251	천원
◦	절 감 률	:	0.3	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- P.P마대: 300원/매 → 220원/매

◦ 내역서 및 일위대가

- 고압물청소: 노무품 조정(특별인부 → 보통인부)

- HELIOS BOND 8000H: 품셈기준 조정(건축 12-1-2)

- H-CRM primer 도포: 품셈기준 조정(건축 12-1-2)

- 임시전력가설비, 임시전력요금: 20kw→10kw, 전력요금 등 조정

- 공구손료: 재료비 적용  등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 심의완료

◦ 내역서와 도면, 시방서 일치하여 발주

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)