주요 심사 내용

□ 공 사 명: 사임당로38~서초대로49길7외 2개소 사각형거 보수보강공사

□ 사업개요

위 치	서초구 사임당로38~서초대로49길7 외 2개소
공사개요	☐ 1.5x1.5~2.5x2.5m, L=2,215m(부분보수)
공사기간	착공일로부터 2018.12.19.까지

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	828,000	천원
◦	심사금액	:	823,644	천원
◦	절 감 액	:	4,356	천원
◦	절 감 률	:	0.5	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 내역서 및 일위대가

- 금속혼합물도료 코팅: 품셈기준 조정(건축17-3)

- 금속혼합물프라이머도포: 품셈기준 조정(건축12-1-2)

- 프라이머 도포: 품셈기준 조정(건축12-1-2)

- 물돌리기배관설치: 품셈기준 조정(토목 16-2-4) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 심의완료

◦ 내역서와 도면, 시방서 일치하여 발주: 붓, 롤러, 스프레이(내역서 규격표시)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)