주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 하천 노후시설 정비공사

□ 사업개요

위 치	관내 하천 일대
공사개요	- 관내 하천 노후 자전거도로 정비 : 1,659m
공사기간	착공일로부터 2021. 11.30까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	312,164	천원
○	심사금액	:	285,280	천원
○	조 정 액	:	26,884	천원
○	조 정 률	:	8.61	%

□ 주요 심사내용

○ 자재대가 조정 : 소철선 외 13개 품목

- 휘발유: 1,468.5원/L, 경유 : 1,287.5원/L (2021년 4월 서울지역 대리점 가격) (감202천원)

○ 내역서 및 일위대가 조정

- 콘크리트 포장: 포장품 조정 (감1,341천원)

- 무근콘크리트깨기: 인력 → 소형브레이커 적용 (감555천원)

- 보차도 및 도로경계블록 재설치: 기계비빔타설 적용 (감14,403천원)

- 차선도색: 주택가 할증 제외 (감469천원)

○ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: (재+직노)×1.85%→(재+직노)×1.85%×1.2(증442천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

○ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요