주요 심사내용

□ 공 사 명 : 감초마을 도시재생지역 내 하수관로 정비공사

□ 사업개요

위 치	동대문구 제기동 67번지 일대
공사개요	- 하수관로 정비 D=450~800mm, L=613m
공사기간	2020.3. ∼ 8.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	460,740	천원
○	심사금액	:	445,236	천원
○	절 감 액	:	15,504	천원
○	절 감 률	:	3.4	%

□ 주요 심사내용

◦ 일위대가

- 몰탈 1:2, 1:3 : 보통인부 0.66→0.43(표준품셈 9-1-1)

- 흄관절단: 절단기 제외(표준품셈 6-6-3) 외

□ 그 밖의 사항

○ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사

시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 폐기물처리비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)