주요 심사내용

□ 공 사 명 : 8호선 복정역 승강편의시설 설치공사(54공구)

□ 사업개요

위 치	8호선 복정역 #1번 출입구 인근
공사개요	8호선 복정역 승강편의시설 엘리베이터(E/L) 21인승 1대 설치 공사
공사기간	착공일로부터 30개월

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	408,930	천원
◦	심사금액	:	390,730	천원
◦	조 정 액	:	18,200	천원
◦	조 정 률	:	4.45	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정

- 공사용칸막이설치 : 서울형품셈 적용                        (감5,850천원)

건축물 현장정리 : 서울형 품셈 적용                          (감701천원)

화강석붙임(습식, 바닥) : 서울형 품셈 적용                   (감633천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음