주요 심사내용

□ 공 사 명 : 공릉동 647~공릉동 657-2등 5개소 노후 사각형거 보수공사

□ 사업개요

위 치	공릉동 647~공릉동 657-2 등 5개소
공사개요	단면보수 A=1,128.97㎡
공사기간	2020. 06.~2020. 11.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	576,741	천원
○	심사금액	:	575,278	천원
○	절 감 액	:	1,463	천원
○	절 감 률	:	0.3	%

□ 주요 심사내용

◦ 제비율

- 산업안전보건 관리비 : 1.86% → 2.93%

◦ 일위대가 등

- 표면보호제(프라이머)도포, 알칼리회복제 : 손료2% → 잡재료 4%(표준품셈 11-2-4)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사

시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이설비등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)