주요 심사내용

□ 공 사 명: 2024년 도로시설물(교량) 일상유지 보수공사(연간단가)-서부

□ 사업개요

위 치	서부도로사업소 관내(용산구, 은평구, 서대문구, 마포구, 중구)
공사개요	- 아스팔트포장 절삭 및 덧씌우기 80a, 신축이음보수 28m - 단면보수 86㎡, 표면보수 426㎡, 기타 1식
공사기간	2024. 1. ~ 2024. 12.

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	1,200,010	천 원
◦심사금액:	1,187,362	천 원
◦조 정 액:	12,648	천 원
◦조 정 률:	1.05	%

□ 주요 심사내용 (직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 경유 외 8종

- 경  유: 1,749.4원/ℓ→1,590.0원/ℓ(2023년 11월 조사) (감 3,210천 원)

- 초속경시멘트: 1,150원/㎏ →850원/㎏ (거래가격 104) (감 2,513천 원)

- 알곤: 16원/ℓ→5.14원/ℓ(물가자료2 33) (감 293천 원)

- 신구콘크리트접착제(에폭시): 14,000원/㎏ → 8,000원/㎏(거래가격 124) (감 596천 원)

- TOP샌드시트(1.3㎜): 7,000원/㎡ → 6,500원/㎡(물가정보 476) (감 407천 원) 등

◦ 일위대가 조정: 도막식방수 외 5개 공종

- 도막식방수(야간,TOP-SEAL): 품 수정(품셈건축 6-3-2) (감 300천 원)

- 후타크리트(B=30cm T=5cm): 깨기 수량오류 수정 등 (감 700천 원)

- 상판보수(MMA) 4개 공종: 터널 할증 제외 (감 1,436천 원)

- 안내간판 등 3개 공종: 안전관리비로 수정 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)