주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 구기터널 환경개선공사

□ 사업개요

위 치	종로구 구기동 244 ~ 은평구 불광동 산42-1
공사개요	- 표면보수 3,034.2㎡, 판넬해체 및 철거 2,804㎡ 등
공사기간	2019. 4. ~ 2019. 12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	847,000	천원
◦	심사금액	:	842,050	천원
◦	절 감 액	:	4,950	천원
◦	절 감 률	:	0.6	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,455.11원/ℓ → 1,315.9원/ℓ

- 경  유 : 1,349.95원/ℓ → 1,219.8원/ℓ

- 콘테이너(사무실, 3x6) : 2,900,000원/동 → 2,059,000원/동

- 콘테이너(창  고, 3x6) : 2,500,000원/동 → 1,840,000원/동

- B/T 수직 : 28,000원/개 → 24,500원/개

- B/T 가새 : 7,000원/개 → 6,640원/개

- 안전발판 : 19,500원/장 → 18,500원/장

◦ 제비율, 일위대가 등 조정

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349,000 → 2.93%

- 하도급대금지급수수료 : 0.081% → 제외(전문공사)

- 고압물세척 : 특별인부 → 보통인부

- 공구손료 : 경비 → 재료비

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 심사완료

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)