주요 심사내용

□ 공 사 명 : 긴고랑로 1∼110 간 사각형거 보수공사

□ 사업개요

위 치	광진구 긴고랑로 1∼110 간
공사개요	○ 규모 : 2@□0.7×2.5m∼□1.6×2.9m, L=450m - 콘크리트 단면보수 : A=2,875.11㎡ - 방청보수 : A=3.0㎡
공사기간	2021. 3. ∼ 2021. 9. 까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,041,120	천원
○	심사금액	:	1,040,790	천원
○	조 정 액	:	330	천원
○	조 정 률	:	0.03	%

□ 주요 심사내용

○ 제비율 조정

- 전자인력관리시스템단말기: 1,500→1,200(서울시 조가가격) (감300천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요