주요 심사내용

□ 공 사 명 : 노량진 근대하수박스 문화공간 활용사업

□ 사업개요

위 치	구로구 경인로2길 10(오장초교앞 보도육교)
공사개요	ㅇ 이동편의시설(승강기)설치 2개소 ㅇ 연결로 설치 1개소
공사기간	2020.11.~2021.12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	2,783,704	천원
◦	심사금액	:	2,756,627	천원
◦	절 감 액	:	27,077	천원
◦	절 감 률	:	1.0	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 환율: 1,185원/$ → 1,162.7원/$

- 용접봉(연강용, 3.2mm): 2,836원/kg → 2420원/kg

- 배관용 스테인리스 강관(D100x3T): 31,010원/m → 27,941원/m

- 수목지주대(삼발이, 활생목 ￠45 L=1800): 8,200원/조 → 6,100원/조

- 철못(N75): 1,150원/kg → 1,093원/kg

- 외송각재: 377,544원/㎥ → 365,375원/㎥ 등 22종 거래실례가 적용

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 보도블록걷기: 잡재료비 제외

- 버팀보 및 띠장 설치: 볼트 조이기 및 풀기 노무품 제외(품셈공통5-1-2·3)

- 모르터: 노무품 조정(품셈건축 9-1-1)

- 개비온WALL 채움석 쌓기: 노무품 조정(타공사)

- 고압물청소: 특별인부 → 보통인부 적용

- 플레이트 콤팩터, 무한궤도 크레인, 트럭트랙터 및 트레일러, 아스팔트 스프레이어, 소형브레이카(공압식), 진동파일해머, 파일천공전용장비 등 장비가격 품셈기준 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 심의완료