주요 심사내용

□ 공 사 명 : 능동로32길 139∼동일로 312 간 사각형거 보수공사

□ 사업개요

위 치	능동로32길 139∼동일로 312 간
공사개요	단면보수(30㎜∼50㎜) : 4,612.95㎡, 철근단면보수(30㎜) 29.79㎡ 등
공사기간	착공일 ∼ 6개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,031,920	천원
○	심사금액	:	2,018,000	천원
○	절 감 액	:	13,920	천원
○	절 감 률	:	0.69	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 경유외 5종

- 경  유 : 1,015원/L→1,287.2원/L (증771천원)

◦ 일위대가

- 폴리머모르타르 바르기 : 노무품 조정(표준품셈6-8-6) (감352천원)

- 교통통제원 : 수량 조정 (감7,054천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 있음(위원회 개최)

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(적치장 등)는 공사 시방서에 표기

○ 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요