주요 심사내용

□ 용 역 명 : 답십리 제17구역 주택재개발 정비사업 건설폐기물(파쇄) 처리용역

□ 사업개요

위 치	동대문구 답십리동 12번지 일원
용역개요	○ 건설폐기물 : 총 19,848 톤 - 폐콘크리트 : 17,127 Ton - 폐아스팔트 콘크리트 : 41 Ton - 건설폐토석 : 864 Ton - 혼합건설폐기물 : 1,816 Ton
용역기간	2021. 4 ∼ 2021. 10

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	981,673	천원
◦	심사금액	:	828,780	천원
◦	조 정 액	:	152,893	천원
◦	조 정 률	:	15.57	%

□ 주요 심사내용

◦ 일위대가 조정

- 분류 및 소각폐기물 집토비 작업량

: 굴삭기 0.7㎥→1.0㎥, 작업효율 0.35→0.45 적용(감6,142천원)

- 수집상차 및 운반: 운반속도 조정 등 (감85,307천원)

: 운반속도 60km/hr(완복),  t3=0.5, t4=0.42 적용

◦ 폐기물 중간처리비 조정 (감10,912천원)

- 건설폐토석: 41,951원/톤 ➝ 30,000원/톤(서울시 견적가)

- 혼합폐기물(가연성 5%이하): 60,322원/톤 ➝ 60,000원/톤(서울시 견적가)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음.  끝.