주요 심사내용

□ 용 역 명 : 답십리 제17구역 주택재개발 정비사업 건설폐기물(소각) 처리용역

□ 사업개요

위 치	동대문구 답십리동 12번지 일원
용역개요	○ 건설폐기물 소각 699톤
용역기간	착수일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	298,738	천원
◦	심사금액	:	246,580	천원
◦	조 정 액	:	52,158	천원
◦	조 정 률	:	17.46	%

□ 주요 심사내용

◦ 일위대가 조정

- 수집상차 및 운반 : 상차장비 변경 등 (감10,308천원)

굴삭기 0.7㎥→1.0㎥, 작업효율 0.35→0.45 등

◦ 폐기물 중간처리비 조정 (감34,950천원)

- 폐합성수지 소각(장판, 비닐 등) : 320,000원/톤 ➝ 270,000원/톤(서울시 견적가)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음