주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 대치동 506~316간 사각형거 보수보강공사

□ 사업개요

위 치	대치동 506~316
공사개요	- 단면복구보수 2,824㎡ - 철근노출보수 61㎡ - 기타 부대공 1식 등
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	964,489	천원
◦	심사금액	:	961,128	천원
◦	절 감 액	:	3,361	천원
◦	절 감 률	:	0.3	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 제비율

- 하도급대금지급보증수수료 : 전문공사 제외

◦ 자재단가 및 노임 조정

- 경유 : 1,472원/ℓ → 1,377.8원/ℓ

- 용수 : 760원/ℓ → 1.29원/ℓ

- 전등(불투명, 100W) : 700원/ea → 300원/ea

- 풍관(D300) : 23,410원/m → 9,570원/m

- 콘테이너(사무실, 6*2.4) : 2,059,000원/동 → 2,041,000원/동

- 콘테이너(창고, 6*2.4) : 1,840,000원/동 → 1,800,000원/동

- 노임 조정(2018. 9. 1.기준)

∙착암공 : 135,825원/인 → 135,852원/인

∙건설기계운전사 : 162,022원/인 → 181,074원/인

∙화물차운전사 : 138,151원/인 → 149,306원/인

◦ 일위대가 조정

- 공사용조명설치 및 철거 조정 : 표준품셈 16-5

- 컨테이너 설치, 철거 조정 : 표준품셈 2-2-3

□ 기타 검토의견

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 심사 완료

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)