주요 심사내용

□ 공 사 명 : 도림천 차집관거 보수공사

□ 사업개요

위 치	도림천 좌안
공사개요	- 도림천 좌안 차집관거 비굴착 보수 D1,100mm~D1,350mm L=815m - 기타 부대공 1식
공사기간	2020.9 ~ 2020.12

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	983,300	천원
○	심사금액	:	955,000	천원
○	절 감 액	:	28,300	천원
○	절 감 률	:	2.9	%

□ 주요 심사내용

◦ 자 재

- 연마지 : 230원/매→200원/매 등 4개 자재단가 조정

◦ 일위대가

- 마대 쌓기 및 헐기 : 표준품셈(5-1-1) 적용 등

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주