주요 심사내용

□ 공 사 명 : 도봉1천 자전거도로 및 제방 정비공사

□ 사업개요

위 치	도봉구 도봉1천 제1무수교 ∼ 누원교
공사개요	○ 자전거도로 정비 : A=4,695㎡ ○ 제방 식생토낭 철거 및 설치 : A=294.7㎡ 등
공사기간	2021. 5. ∼ 2021. 10. 까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	502,185	천원
○	심사금액	:	491,500	천원
○	조 정 액	:	10,685	천원
○	조 정 률	:	2.13	%

□ 주요 심사내용

○ 자재대가 조정 : 외송각재 외 7개 품목

- 외송각재 : 447,531→365,375원/㎥ (감82천원)

○ 내역서 및 일위대가 조정

- 콘크리트 및 아스팔트포장 깨기

: 장비조합(굴삭기+브레이커) 시 굴삭기 잡재료 비율 16% 적용

(품셈 8-4-8) (감60천원)

- 식생토낭 설치(H=200 외 4종)

: 잔토처리량 0.9→0.1㎥ (감478천원)

○ 제비율 조정

- 건설하도급지급보증서 발급수수료 : 0.081→0%(전문공사 제외)

- 전자인력관리시스템 : 1,100→900천원(서울시 조사가격) (감200천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요