주요 심사내용

□ 공 사 명 : 마장청계 테라스 조성사업- 토목분야

□ 사업개요

위 치	성동구 마장로 진입로 일대(살곶이길 40)
공사개요	테라스 조성 830㎡, 목재데크 115㎡ 등
공사기간	2021. 3. ~ 2021. 8.

□ 심사평가 결과

구 분	설계금액(천원)	심사금액(천원)	절감액(천원)	절감율(%)
총 괄	628,070	556,928	71,142	11.33
토 목	505,759	446,351	59,408	11.74
조 경	122,311	110,577	11,734	9.59

【 토  목 】

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 경유외 6종

- 경  유 : 1,189원/L→1,248.4/L  (증1,011천원)

◦ 일위대가

- L형측구 설치 : 인력품 조정(표준품셈 6-1-2) (감23,534천원)

- 콘크리트 블록포장 200*200*60 : 작업량 조정(표준품셈1-10-23) (감1,447천원)

◦ 제비율

- 산업안전보건관리비: 1.86%+5349000→2.93%

- 고용개선지원비 보험요율 : 7.835%→7.93%

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(임시집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 폐기물처리비, 이설비등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요

【 조  경 】

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 : 잔디 외 1종

- 잔디(0.3x0.3x0.03) : 매당 630원 → 430원

◦ 일위대가 조정

- 초화류 및 잔디 식재 : 재료 할증 조정(서울시 기준) (감1,511천원)

- 앵커볼트 설치 : 서울형 품셈 적용                  (감4,619천원)

◦ 제비율 조정

- 고용개선지원비(국민연금, 건강보험료) : 7.835% → 7.93% 적용

- 산업안전보건관리비 : 1.86% + 5,349천원 → 2.93% 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음