주요 심사내용

□ 공 사 명 : 목동서로 외 3개소 사각형거 보수보강공사

□ 사업개요

위 치	양천구 목동911-1~914간 외3개소
공사개요	사각형거 보수보강 - 2▣2.0×1.2~▣2.8×3.0, L=2,874m,단면보수 A=1,651㎡ - 기타 부대공 1식 등
공사기간	착공일로부터 120일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	692,989	천원
○	심사금액	:	677,840	천원
○	절 감 액	:	15,149	천원
○	절 감 률	:	2.2	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 등 조정

- 경유 : 1,400원/ℓ→1,223.7원/ℓ

- 모래 : 29,000원/㎥→25,000원/㎥

- 에폭시주입재 : 24,000원/kg→15,000원/kg

- 초속경시멘트 : 900원/kg→850원/kg

◦ 내역서 및 일위대가 등

- 공사용 조명설치 및 철거 : 경비로 적용

- 철근녹제거, 철근방청처리 : 일위대가→내역서 수량으로 별도 반영

- 건설기계 손료 및 가격 : ’19년 품셈기준 적용

- 공구손료 : 경비 → 재료비로 계상

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349천원 → 2.93%(재료비+직노 5억미만)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 심의완료

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

○ 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)