주요 심사내용

□ 공 사 명 : 묵2동 도시재생사업지구 노후 하수관로 정비공사(2차)

□ 사업개요

위 치	중랑구 묵2동 일대(도시재생사업지구)
공사개요	노후 하수관로 정비 D450~800m/m, L=1,400m
공사기간	착공일로부터 6개월간

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,334,190	천원
○	심사금액	:	1,291,464	천원
○	절 감 액	:	42,726	천원
○	절 감 률	:	3.2	%

□ 주요 심사내용

◦ 자 재

- 휘발유 : 1,313원/L→1,489.5원/L 등 12개 자재 단가 조정

◦ 일위대가 등

- 소운반 및 상차 : 적재 10분 초과에 따른 재료비 공제

- 콘크리트 포장 : 표준품셈(1-6-2) 적용

- 몰 탈 : 표준품셈(9-1-1) 적용

- 중량구조물 : 표준품셈(6-7-2) 적용

- 일반관리비 : 6% → 5.5% 등

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 폐기물처리비, 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)