주요 심사내용

□ 공 사 명 : 문정동 일대 오수관로 정비공사-2차

□ 사업개요

위 치	송파구 문정동 일대
공사개요	오수관로 정비 D=300~450mm, L=2,404m
공사기간	착공일 ~ 2021.12.31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,287,847	천원
◦	심사금액	:	1,268,574	천원
◦	조 정 액	:	19,273	천원
◦	조 정 률	:	1.50	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 : 철선 외 3종

- 철선(어닐링,0.9mm) : 1,404원/kg → 1,220원/kg

- 아스팔트 유제 : 775원/L → 630원/L

- PE필름(0.1mm) : 556원/㎡ → 540원/㎡

- PP마대(20kg) : 420원/장 → 300원/장

◦ 일위대가 조정 : 레진관 접합및부설 외 4개 공종

- 레진관, 원심력철근콘크리트관 : 운반비 제외(현장도착도) (감 2,976천원)

- 아스팔트기층 : 품 조정(토목 1-5-2) (증 1,183천원)

- 동상방지층포설및다짐 : 품 조정(토목1-2-1) (감 2,091천원)

- 보조기층포설및다짐 : 품 조정(토목1-3-1) (증 286천원)

- 하수관내CCTV조사 : 촬영보고서 제외(중복계상) (감 4,327천원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 : 요율 1.86%+5,349,000 → 2.93%(대상액 5억미만)

- 고용개선지원비 : 보험료지원비 요율 7.835% → 7.93% (증 67천원)

- 일반관리비 : 요율 6% → 5.5%(전문공사)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서(수량산출서,도면 등) 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재, 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)