주요 심사내용

□ 공 사 명 : 벚꽃로70길 외 3개소 하수관로 정비공사

□ 사업개요

위 치	구로구 관내
공사개요	하수관로 신설 및 개량 (D450~600mm) : L=693.5m
공사기간	착공일로부터 2021.12.15.까지

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	762,521	천원
◦	심사금액	:	749,120	천원
◦	조 정 액	:	13,401	천원
◦	조 정 률	:	1.76	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정 :

- 미송각재 : 522,754원/㎥ → 490,354원/㎥

- 외송각재 : 406,586원/㎥ → 365,375원/㎥(감342천원)

- 내수합판(12x1210x2420㎜ (1급T-I)) : 11,715원/㎡→7,577원/㎡(감925천원)

- 휘발유 : 1,509원/L → 1,390.8원/L (감176천원)

- 경  유 : 1,313원/L → 1,210.8원/L (감1,336천원)

- 콘테이너(3×6m(사무실용)) : 2,400,000원 → 2,059,000원

- 콘테이너(3×6m(창고용)) : 2,000,000원 → 1,840,000원

◦ 내역서 및 일위대가 조정 :

- 교통통제 및 안전관리 노무비 → 경비로 수정(감2,704천원)

- 보차도 및 도로경계블록 재설치 중복손료 조정

- 기존보도블록 철거(인력) 주택가 지세할증 제외 (감123천원)

- 소형고압블럭 보도포장 경비 및 잡재료비 중복적용 수정(감139천원)

- 토사운반, 폐기물 운반, 모래, 자갈 소운반, 보조기층 소운반 :

운반속도 조정(감3,091천원)

- 전자인력관리시스템 임대료 조정

- 기존관철거(흄관) 손료 중복적용 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비 등 심사 제외(별도 검토 후 시행)