주요 심사내용

□ 공 사 명 : 삼양로53길 주변 노후하수관로 정비공사

□ 사업개요

위 치	강북구 삼양로 53길 주변
공사개요	비굴착 전체보수 : D=450mm∼D600mm, L=1,014m
공사기간	착공일로부터 2021. 12. 까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	612,000	천원
○	심사금액	:	611,880	천원
○	조 정 액	:	120	천원
○	조 정 률	:	0.02	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 연마지(#120~180) : 230 → 200원/매

- 초속경시멘트 : 900 → 850원/㎏

◦ 총괄내역서 조정(※ 간접공사비)

- 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 요율 : 0.51 → 0.4%

- 고용개선지원비

1) 주휴수당 원가반영비율 3.0 → (토목)3.4％ 적용

2) 전자카드단말기(6개월 렌탈) 1,500 → 1,200천원(서울시 견적가)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요