주요 심사내용

□ 공 사 명 : 상행1교 외 4개소 보수공사

□ 사업개요

위 치	올림픽대로 잠실대교 남단 ~ 천호대교 남단
공사개요	신축이음교체 70m,교면측구보수 181m,교면포장 2,143㎡
공사기간	착수일로부터 162일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	440,561	천원
◦	심사금액	:	433,741	천원
◦	조 정 액	:	6,820	천원
◦	조 정 률	:	1.55	%

□ 주요 심사 내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 :

- 강모래 : 35,000원/㎥ → 30,000원/㎥

- 내수합판(11.5×910×1820mm) : 9,540원/㎡ → 9,153원/㎡

◦ 내역서 및 일위대가 조정 :

- 절삭 후 아스팔트 덧씌우기 품 조정(감4,623천원)

- 기구손료, 공구손료, 경장비의 기계경비 재료비 적용

- 전자인력관리 단말기 임대료 조정(감300천원)

◦ 내역서 및 일위대가 조정 :

- 건설 하도급지급보증수수료  : 제외(전문공사)(감206천원)

- 환경보전비 : 요율 0.8% → 0.9%(증204천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비 등 심사 제외(별도 검토 후 시행)