주요 심사내용

□ 공 사 명 : 서호교 외 1개소 보수공사

□ 사업개요

위 치	강변북로 상 서호교, 올림픽대로 상 노량대교
공사개요	균열보수 43.7m, 콘크리트 표면보수 2,817.1㎡, 콘크리트 단면보수 6.4㎡, 신축이음 교체 55.9m, 신축이음 배수관 교체 126.3m
공사기간	착공일로부터 216일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	704,364	천원
◦	심사금액	:	698,920	천원
◦	절 감 액	:	5,444	천원
◦	절 감 률	:	0.8	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재 단가 조정

- 휘발유: 1,267원/ℓ→1,227원/ℓ(2020년 5월 조사)

- 경  유: 1,106원/ℓ→1,063.7원/ℓ(2020년 5월 조사)

- 에폭시 주입제(저점도): 15,000원/kg → 13,500원/kg

- 광명단페인트(KSM 6030,1종, 2류): 6,838원/ℓ → 6010원/ℓ

- 조합페인트(KSM 6020,1종1급 황색): 5,744원/ℓ → 5,330원/ℓ

- 연마지: 250원/매 → 200원/매

- 산소 : 2.7원/kg → 1.91원/kg

- 공사안내간판(삼각1200×1200×2mm): 78,700원/kg → 71,818원/kg

- 폐기물처리비(폐콘크리트): 22,100원/톤 → 21,000원/톤 등

거래실례가격 적용

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 콘크리트 열화단면 제거: 해머드릴비트 제외

- 신구접착제 도포: 노무품 조정(품셈건축6-1-2)

- 고재 : 일위대가 재료비에서 감액, 수량 조정(제14호표)

◦ 제비율 조정

- 일반관리비: 6.0% → 5.5%(전문공사, 추정가격 5억~50억 미만)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주