주요 심사내용

□ 공 사 명 : 성수대교 남단 사각형거 보수보강공사

□ 사업개요

위 치	강남구(신사동639-4~638-1, 한양4차아파크~압구정동485)
공사개요	-콘크리트 단면보수 1,314㎡, -철근노출단면보수면보수 199㎡, 표면보수 362㎡
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	752,224	천원
◦	심사금액	:	751,300	천원
◦	조 정 액	:	924	천원
◦	조 정 률	:	0.12	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정 :

- 콘테이너(3×6m(사무실용)) : 2,350,000원 → 2,059,000원

- 미송각재(외송) : 406,586원/㎥ → 365,375원/㎥

◦ 내역서 및 일위대가 조정 :

- 가설사무실(콘테이너) 운반비 제외 : 현장도착도(감400천원)

- 전자인력관리시스템 단말기 임대료 조정 :

1,500천원(6개월) → 1,200천원(6개월)(감300천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비 등 심사 제외(별도 검토 후 시행)