주요 심사내용

□ 공 사 명 : 수락현대아파트∼중랑천 주변 노후 사각형거 보수공사

□ 사업개요

위 치	노원구 수락현대아파트 ∼ 중랑천 주변
공사개요	○ 사각형거 - 단면보수 : A=2,209.62㎡ (T=10mm∼100mm) - 철근방청단면보수 : A=262.21㎡
공사기간	2021. 5. ∼ 2021. 10. 까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	950,840	천원
○	심사금액	:	936,730	천원
○	조 정 액	:	14,110	천원
○	조 정 률	:	1.48	%

□ 주요 심사내용

○ 자재대가 조정 : 블레이드 외 6개 품목

- 블레이드 : 169,800→152,000원/매 (감17천원)

○ 내역서 및 일위대가 조정

- 철근녹제거 : 특별인부 0.2→0.0081 (감3,381천원)

- 암거내 소운반 : 왕복평균속도 2,000→2,500m/hr (감602천원)

- 사각맨홀덮개 신설설치 : 재료비 등 감액 (감492천원)

○ 제비율 조정

- 전자인력관리시스템단말기 : 1,500→900천원(서울시 조사가격) (감600천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요