주요 심사내용

□ 공 사 명 : 숭문길 9주변외 3개소 노후 하수관로 정비공사

□ 사업개요

위 치	마포구 숭문길 9, 대흥로 141, 토정로 270, 월드컵로29길 37-7 주변
공사개요	- 하수관 개량(D250~700㎜) L=692m - 맨홀 및 빗물받이 개량 N=86개소
공사기간	2021. 3.~9.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	513,040	천원
○	심사금액	:	496,100	천원
○	절 감 액	:	16,940	천원
○	절 감 률	:	3.30	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 각재외 3종

- 각재 : 490,354원/㎡→ 365,375원/㎡ (감644천원)

◦ 일위대가 조정

- 아스팔트 노면절삭후 덧씌우기 : 서울형품셈 적용 (감274천원)

- 아스팔트 표층 소규모포설 : 할증 조정(표준품셈 1-5-5) (감699천원)

- 잔토운반(사토장 김포) : 재+노+경→ 경비

○ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: 1.86%+5349000→2.93%

- 일반관리비 5.5% → 6% (증3,064천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 이전비, 폐기물처리비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요