주요 심사내용

□ 공 사 명: 신월동 606-1번지 외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사

□ 사업개요

위 치	신월동 606-1번지 외 5개소
공사개요	- 송배수관 부설: D=80∼300mm, L=838m - 변실류 설치: D=80∼300mm, N=16개소
공사기간	착공일로부터 164일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	504,020	천원
○	심사금액	:	504,800	천원
○	조 정 액	:	-780	천원
○	조 정 률	:	-0.15	%

□ 주요 심사내용

○ 일위대가 조정

- 휘발유: 1,428.7원/L, 경유 : 1,248.4원/L (2021년 3월 서울지역 대리점 가격) (증793천원)

- 아세틸렌 : 13,000원/kg→ 12,042원/kg 등 19개 품목 조정  (감53천원)

○ 일위대가 조정

- 주름마디스테인레스관 부설공 : 공구손료3%→2%(표준품셈1-3-4) (감9천원)

- 철근 현장조립 간단 : 결속선 #20 6.5kg→5kg

- 구조물, 아스팔트 등 포장깨기(굴삭기 0.18㎥, 0.4㎥지세) :  지세 등 할증 제외(감 111천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요