주요 심사내역

□ 용 역 명 : 신월3배수분구 하수관로 종합정비공사(제3차) 건설폐기물 운반및처리 용역

□ 사업개요

용역개요	◦ 용역위치 : 강서구 화곡1·8동 일대 ◦ 용역개요 - 폐콘크리트 처리 : 6,313톤 - 폐아스콘 처리 : 2,002톤 - 폐기물 운반 : 3,597㎥ ◦ 용역기간 : 착수일로부터 2020.12.15까지

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	296,800	천원
◦	심사금액	:	292,730	천원
◦	절 감 액	:	4,070	천원
◦	절 감 률	:	1.4	%

□ 주요 심사내용

◦ 내역서 및 일위대가 등 조정

- 폐기물 운반비 : 운반속도 및 거리 조정(서울형 품셈)

◦ 기타 사항

- 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음